Приложение 1

к описанию объекта закупки

к муниципальному контракту №____ дата____

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Парт. номер оборудования | завод производитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветная уличная высокоскоростная купольная сетевая видеокамера SNP-5200HP, | SNP-5200HP | Samsung |
|  | Кронштейн настенный SBP-300WM1 | SBP-300WM1 | Samsung |
|  | Адаптер SBP-300PM | SBP-300PM | Samsung |
|  | Цветная сетевая видеокамера SNB-7000P | SNB-7000P | Samsung |
|  | Цветная сетевая видеокамера SNB-7002P | SNB-7002P | Samsung |
|  | Цветная сетевая видеокамера Smartek IP 3070/3070A | IP 3070/3070A | Smartek |
|  | Вариофокальный объектив AG3Z3112FCS-MPIR, | AG3Z3112FCS-MPIR | Computar |
|  | термокожух LTV-HOV-260H-12-PoE | LTV-HOV-260H-12-PoE | LTV |
|  | термокожух | 3120H-220 | TGH |
|  | Адаптер LTV-BMW-PM2-TP | LTV-BMW-PM2-TP | LTV |
|  | Система экстренной связи «Гражданин-Милиция» |  | Телда |
|  | Манипулятор, Манипулятор Joystick | SSC-5000P | Samsung |
|  | Шасси для установки конвертеров | SNR-100CHASSIS |  |
|  | Aspire (Predator) G3610 Intel Core i7 2600, 6GB DDRIII 1333, 1TB SATA, nVidia GeForce GT545 1.5GB, DVDRW+CR, Gigabit LAN, corded KB&mouse, 500W, Windows 7 HP | PT.SG6E2.186 | ACER |
|  | ACER V223WEOB 22" Wide LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 170/160, black, TCO'05 | ET.EV3WE.E17 | ACER |
|  | 46” ЖК панель | SAMSUNG 460MX-3 | Samsung |
|  | DGS-1210-10P 8 10/100/1000Base-T PoE ports and 2 combo 1000Base-T/MiniGBIC (SFP) ports Gigabit Smart III Switch | DGS-1210-10P | D-Link |
|  | WDM SFP Модуль SFP-1SM-1310nm-20SC | SFP-1SM-1310nm-20SC |  |
|  | WDM SFP Модуль SFP-1SM-1550nm-20SC | SFP-1SM-1550nm-20SC |  |
|  | Одноволоконный конвертер 100base-FX, одномод WDM, разъем SC, 1310 нм, рабочее расстояние до 20км | Конвертер SNR-100A |  |
|  | Одноволоконный конвертер 100base-FX, одномод WDM, разъем SC, 1550 нм, рабочее расстояние до 20км | Конвертер SNR-100В |  |
|  | Адаптер PoE | Axis T8124 | Axis |
|  | Источник бесперебойного питания | PW 9130 1000 | Eaton |
|  | Дополнительная батарея к источнику бесперебойного питания | Eaton 9130 EBM 1000 | Eaton |
|  | Источник бесперебойного питания | PW 9130 1500 | Eaton |
|  | Дополнительная батарея к источнику бесперебойного питания | Eaton 9130 EBM 1500 | Eaton |
|  | Источник бесперебойного питания | PW9135G6000-XL3UEU | Eaton |
|  | Дополнительная батарея к источнику бесперебойного питания | PW9135N6000-EBM3U | Eaton |
|  | MS-GE50 VB Внутренний блок настенного типа | MS-GE50 | Mitsubishi |
|  | MU-GE50 VB Наружный блок | MU-GE50 | Mitsubishi |
|  | Зимний монтажный комплект для кондиционера |  | Mitsubishi |
|  | Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base | WS-C3750X-24T-L | Cisco |
|  | Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID | C3KX-NM-1G | Cisco |
|  | AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) | CAB-3KX-AC-EU | Cisco |
|  | SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 24 Po | CON-SNT-3750X2TL | Cisco |
|  | Опора уличного освещения | CB95-3 | ЖБИ МК |
|  | Волоконно-оптическая соединительная муфта | FOSC 400 A4 |  |
|  | Проволока оцинкованная 3мм |  |  |
|  | Лента монтажная оцинкованная 12х0,75м |  |  |
|  | Анкерный кронштейн CS 1500 | CS 1500 |  |
|  | Поддерживающий зажим | SC30/34 |  |
|  | Анкерный зажим | ACADSS10 |  |
|  | Натяжной зажим Telenco для кабеля типа “8” | AС35 260 |  |
|  | Сетевой фильтр 6 розеток, 5 евро, 5 метров |  |  |
|  | Стойка телекоммуникационная с возможностью крепления к полу | СМ-19-46U-800-2P | Век Телеком |
|  | Труба водогазопроводная Dвн=32 мм |  |  |
|  | Щит настенный на 12 модулей (330*200*105) | ОЩВ-12 |  |
|  | Кабель силовой с медными жилам с ПВХ изоляцией | ВВГнг-LS 3х4 |  |
|  | Кабели силовые с ПВХ изоляцией со стальным встроенным тросом на напряжение 0,66, 1 кВ ТУ 3500-004-05014308-200 сеч. 3х2, 5+1ст мм2 | ВВГнг 3х2,5 |  |
|  | Кабель силовой с медными жилам с ПВХ изоляцией на напряжение 0.66 кВ ТУ 3521-009-05755714-2002 сеч. 3х2,5мм2 | ВВГнг 3х2,5 |  |
|  | Провод установочный медный с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета на напр.0,45 кВ ГОСТ 6323-79: ПВЗ 1х10 | ПВЗ 1х10 |  |
|  | Провод установочный медный с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета на напр.0,45 кВ ГОСТ 6323-79: ПВЗ 1х4 | ПВЗ 1х4 |  |
|  | Провод установочный медный с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета на напр.0,45 кВ ГОСТ 6323-79: ПВЗ 1х2,5 | ПВЗ 1х2,5 |  |
|  | Антивандальный шкаф 19” 12U (ВхШхГ) 600х600х450 |  | ВекТелеком |
|  | Шкаф антивандальный монтажный в комплекте с одной дверью, шиной заземления (ВхШхГ) 300х300х220, в комплекте с двумя полками и креплением на столб, IP55 |  | ВекТелеком |
|  | Всепогодный шкаф (Термошкаф) 19” 10U 600х700х650 (ВхШхГ) внутренний размер 600х450 |  | ВекТелеком |
|  | Обогреватель 60 Вт |  | ВекТелеком |
|  | Вентиляторы с фильтрами 2*220 |  | ВекТелеком |
|  | Термостат |  | ВекТелеком |
|  | Блок электрических розеток на 6 гнезд 1U,19" со шнуром, 16А |  | ВекТелеком |
|  | Блок электрических розеток на 8 гнезд 1U,19" со шнуром, 16А |  | ВекТелеком |
|  | Полка фиксированная |  | ВекТелеком |
|  | DIN-рейка (35мм) | 2140 | "ДКС" |
|  | Кронштейн для DIN-рейки | 3150 | "ДКС" |
|  | Шина заземления, медная. |  | ВекТелеком |
|  | Кросс настенный адаптер SC/SM-4 шт., пигтейлы SC/SM-4 шт., гильзы для КДЗС 60 – 4 шт. | W4-SC/SM-4-4 | ВекТелеком |
|  | Кросс настенный адаптер SC/SM-8 шт., пигтейлы SC/SM-8 шт., гильзы для КДЗС 60 – 8 шт. | W8-SC/SM-8-8 | ВекТелеком |
|  | Кросс в стойку SC-D адаптеры одномодовые-24 шт., пигтейлы SC/SM, 9/125 мкм-24 шт., сплайс-кассета КУ 01– 1 шт., гильзы для КДЗС 60-24 шт. | R24-1U-SC/SM-24-24-1 | ВекТелеком |
|  | Кросс в стойку адаптер SC/SM-16 шт., пигтейлы SC/SM-16 шт., сплайс-кассета КУ 01–1 шт., гильзы для КДЗС 60-16шт. | R16-1U-SC/SM-16-16-1 | ВекТелеком |
|  | Кабель UTP 4 пары cat 5е внешний 305m бухта |  |  |
|  | Гофрированная труба облегченная с протяжкой, 25 мм, бухта 50 м |  |  |
|  | Держатель для трубы , 25 мм |  |  |
|  | Оптический кабель самонесущий | ОПН-ДПТ,4 волокна (8 кН) | ВекТелеком |
|  | Оптический кабель самонесущий | ОПН-ДПТ,8 волокна (8 кН) | ВекТелеком |
|  | Патчкорд SM SC-SC, длина 2 м |  | ВекТелеком |
|  | Патч-корд 5е кат., длиной 1 метр |  | ВекТелеком |
|  | Патчкорд SM LC-LC, длина 1 м |  | ВекТелеком |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 6 А |  | "IEK" |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 25 А |  | "IEK" |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 10 А |  | "IEK" |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 16 А |  | "IEK" |
|  | Розетка "Makel" 4 гнезда с заземл., 16А | Mjp 151 | Makel |
|  | Уличный блок питания с фотодатчиком для ИК-прожекторов, 12В, 2А | PSU-2A |  |
|  | ИК прожектор, 90 град., 30 м., 880 нм., 12 B, 1.2А, IP66, (кронштейн ST-3M в комплекте) | R-294S/90-880 |  |
|  | Adaptable Modular Storage 2000 System Sales | AMS2000-SOLUTION.S | Hitachi |
|  | AMS2100 Rack Mount System | AMS2100-A0001.S | Hitachi |
|  | AMS 2100 Family Basic Operating System-Modular | 043-100422-01.P | Hitachi |
|  | RKHE2 Dummy Interface Assy | 3276405-A.P | Hitachi |
|  | Universal rail kit MIN | A34V-445-900-UNI.P | Hitachi |
|  | Modular 3TB SATA 7.2K RPM HDD | DF-F800-AVE3K.P | Hitachi |
|  | Modular 4GB Cache Module | DF-F800-C4GK.P | Hitachi |
|  | Modular Controller w/2 embedded 8Gb/s FC port | DF-F800-F1KES.P | Hitachi |
|  | J2F Power Cord | WS-003-002.P | Hitachi |
|  | AMS2100 SVC Backline Support Including Spares | 043-991225-01.P | Hitachi |
|  | AMS2100 Storage Software Sales | AMS2100-SOFTWARE.S | Hitachi |
|  | Storage Navigator Modular 2, AMS2100 Family | 043-100409-01.P | Hitachi |
|  | SVC Mo AMS2100 Storage Navigator Modular 2 Family - SW Backline Support | 305-100409-01.P | Hitachi |
|  | AMS2100 Hitachi Dynamic Provisioning Base Kit | 044-220357-01.P | Hitachi |
|  | AMS2100 Hitachi Dynamic Provisioning License | 044-220357-03.P | Hitachi |
|  | SVC Mo AMS2100 Hitachi Dynamic Provisioning License - SW Backline Support | 305-220357-03.P | Hitachi |
|  | Hitachi IT Operations Analyzer Product Sales | HITOA.S | Hitachi |
|  | Hitachi IT Operations Analyzer v3.0 Trial Kit | 044-220637-02.P | Hitachi |
|  | Compute Blade System 2000 | CB-2000.S | Hitachi |
|  | Power cable 200V 1.0m for Europe | GG-LG9PWCBL22-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy server blade | GV-BE2BDD1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy I/O Board Module | GV-BE2CDD1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Management Module | GV-BE2MNG1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy power supply module for front | GV-BE2PWD1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy power supply module for rear | GV-BE2PWD1X2-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy switch module | GV-BE2SWD1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Power supply module, type A | GV-BP2PWM2X1-Y.P | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Blade 2000 Product Documentation Library (PDL) CD-ROM | 014-100101-01.P | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Blade 2000 Driver Kit X55A1/X55A2/X57A1/X57A2 | 014-100104-01.P | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Blade 2000/320 Built-in LAN Switch Module Accessory CD | 014-100110-01.P | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Blade 2000 Fiber Channel Switch Accessory CD | 014-100111-01.P | Hitachi |
|  | USB DVD/CDRW Drive | EZ-WTR-DVD-C24.P | Hitachi |
|  | SVC Mo Compute Blade 2000 Chassis Backline Support Including Spares | 043-991922-01.P | Hitachi |
|  | Blade 0 | BLADE-0.S | Hitachi |
|  | SAS RAID Card LSI1078 | GV-CA2SRD2X1-Y.P | Hitachi |
|  | Processor Xeon E5640 2.66GH 12M 4C | GV-EC22661X1-Y.P | Hitachi |
|  | 4GB memory | GV-MJ2N4G1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD, 147GB, 10K rpm | GV-UH21471X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy HDD Module | GV-UH2DMM1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD Kit | GV-UH2HDK1X1-Y.P | Hitachi |
|  | 2000 Server blade X55A2S | GVAX55A2-NNNX24Y.P | Hitachi |
|  | SVC Mo Compute Blade 2000 Blade Backline Support Including Spares | 043-991928-01.P | Hitachi |
|  | Blade 0, Mezzanine Card Slot 0 | BLADE-0-MEZZSLOT-0.S | Hitachi |
|  | BDS2K Emulex 8Gb 2-port FC mezzanine card, CTO | GV-CC2M8G3X1-Y.P | Hitachi |
|  | HiCommand Sales | HICOMMAND.S | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Systems Manager Media Kit | 044-230300-01.P | Hitachi |
|  | Hitachi Compute Systems Manager HDS Server Lic | 044-230300-03.P | Hitachi |
|  | Switch Bay 0 | SWITCH-BAY-0.S | Hitachi |
|  | 1Gb LAN Switch module | GV-BE2LSW1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Memory Card for LAN Switch 128M | GV-MC2LSC1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Switch Bay 1 | SWITCH-BAY-1.S | Hitachi |
|  | 1Gb LAN Switch module | GV-BE2LSW1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Memory Card for LAN Switch 128M | GV-MC2LSC1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Switch Bay 2 | SWITCH-BAY-2.S | Hitachi |
|  | 8Gb Fibre Channel Switch module | GV-BE2FSW1X1-Y.P | Hitachi |
|  | 8Gb FC SFP+, SR for FC Switch | GV-BE2SFP1X1-Y.P | Hitachi |
|  | USB Memory (for Fibre Channel switch module) | GV-MC2USB1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Switch Bay 3 | SWITCH-BAY-3.S | Hitachi |
|  | 8Gb Fibre Channel Switch module | GV-BE2FSW1X1-Y.P | Hitachi |
|  | 8Gb FC SFP+, SR for FC Switch | GV-BE2SFP1X1-Y.P | Hitachi |
|  | USB Memory (for Fibre Channel switch module) | GV-MC2USB1X1-Y.P | Hitachi |
|  | Blade 1 | BLADE-1.S | Hitachi |
|  | SAS RAID Card LSI1078 | GV-CA2SRD2X1-Y.P | Hitachi |
|  | Processor Xeon E5640 2.66GH 12M 4C | GV-EC22661X1-Y.P | Hitachi |
|  | 4GB memory | GV-MJ2N4G1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD, 147GB, 10K rpm | GV-UH21471X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy HDD Module | GV-UH2DMM1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD Kit | GV-UH2HDK1X1-Y.P | Hitachi |
|  | 2000 Server blade X55A2S | GVAX55A2-NNNX24Y.P | Hitachi |
|  | SVC Mo Compute Blade 2000 Blade Backline Support Including Spares | 043-991928-01.P | Hitachi |
|  | Blade 1, Mezzanine Card Slot 0 | BLADE-1-MEZZSLOT-0.S | Hitachi |
|  | BDS2K Emulex 8Gb 2-port FC mezzanine card, CTO | GV-CC2M8G3X1-Y.P | Hitachi |
|  | Blade 2 | BLADE-2.S | Hitachi |
|  | SAS RAID Card LSI1078 | GV-CA2SRD2X1-Y.P | Hitachi |
|  | Processor Xeon E5640 2.66GH 12M 4C | GV-EC22661X1-Y.P | Hitachi |
|  | 4GB memory | GV-MJ2N4G1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD, 147GB, 10K rpm | GV-UH21471X1-Y.P | Hitachi |
|  | Dummy HDD Module | GV-UH2DMM1X1-Y.P | Hitachi |
|  | SAS HDD Kit | GV-UH2HDK1X1-Y.P | Hitachi |
|  | 2000 Server blade X55A2S | GVAX55A2-NNNX24Y.P | Hitachi |
|  | SVC Mo Compute Blade 2000 Blade Backline Support Including Spares | 043-991928-01.P | Hitachi |
|  | Blade 2, Mezzanine Card Slot 0 | BLADE-2-MEZZSLOT-0.S | Hitachi |
|  | BDS2K Emulex 8Gb 2-port FC mezzanine card, CTO | GV-CC2M8G3X1-Y.P | Hitachi |